1) Ile ma wynosić grubość nawierzchni piaskowej. W opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze jest 30 cm, a na rysunku projektowym 40 cm.

Odp. Minimalna grubość nawierzchni piaskowej musi wynosić 30 cm.

2) Ile ma wynosić warstwa ziemi urodzajnej pod trawnik. W przedmiarze robót jest 5 cm, a w projekcie na str. 10 (pkt 2.7.3) jest min. 10 cm.

Odp. Minimalna grubość warstwy ziemi urodzajnej pod trawnik musi wynosić 5 cm.