**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. W dokumentacji przetargowej udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej, załączony jest przedmiar robót branży sanitarnej, brakuje natomiast projektu branży sanitarnej do tego zadania. Ponadto w zapisach SIWZ w Dziale III instalacje sanitarne nie są wymienione. W związku z powyższym:

Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych?

Jeśli tak to zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu branży sanitarnej w celu dokonania rzetelnej wyceny prac.

**Ad. 1 Uzupełniamy brakujący projekt branży sanitarnej.**

1. Zgodnie z zapisami SIWZ w dziale III pkt 8), należy wykonać nasadzenia zieleni, proszę o uszczegółowienie tego zakresu, czy należy wykonać tylko posianie trawy?

**Ad. 2 Należy wykonać tylko sianie trawy wraz z pielęgnacją**

1. Proszę o wskazanie terminu złożenia oferty w tym postępowaniu, ponieważ w SIWZ w dziale XV pkt. 1 widnieje zapis:

„(...)Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno (Sekretariat) w terminie do dnia 04.03.2020 roku, do godz. 10:00”

Natomiast w Ogłoszeniu nr 512139-N-2020 z dnia 2020-02-13r. widnieje zapis: „IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 10:00”

Która data jest prawidłowa? (brak na stronie internetowej Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zgodnie z zapisami Ustawy PZP)

**Ad.3 Termin składania ofert do dnia 9 marca 2020 roku do godziny 10:00. Termin otwarcia ofert 9 marca 2020 roku o godz. 10:30.**

**Zamawiający ogłosił przetarg na 28.02.2020 roku. Następnie dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 04.03.2020 rok poprawiając zapis w SIWZ i ogłaszając zmianę w BZP lecz nie wklejono na stronę Zamawiającego informacji o zmianie z PZP. Ze względu na powstałą sytuację oraz problem z czasową niedostępnością projektanta w zakresie odpowiedzi na zadane pytania tak jak na wstępie dokonujemy zmiany terminu składania ofert na 09.03.2020 rok. Godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.**

1. Zwracamy się o uszczegółowienie z czego mają być wykonane drzwi zewnętrzne? Czy z konstrukcji drewnianej wypełnione panelem drewnianym czy drzwi konstrukcji drewnianej wypełnione płyta wirowa pokryte mdf.?

**Ad.4 Drzwi zewnętrzne stalowe z tłoczonej blachy, wypełnione twardą płytą spienionego polistyrenu. Produkt pokrywa folia PCV z progiem ze stali nierdzewnej.**

1. Zwracamy się o uszczegółowienie z czego mają być wykonana stolarka okienna? Opis PCV zestawienie stolarki drewno.

**Ad.5 Stolarka okienna w ramach z PCV.**

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jaka będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów tj. SIWZ, opis techniczny, rysunki, STWiOR i przedmiar?

**Ad.6 Opis techniczny czyli projekt konkretnej branży wraz z rysunkami i STWiOR. SIWZ nie opisuje szczegółowo zakresu robót a przedmiar ma charakter pomocniczy.**

1. Zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i ściśle określający zakres prac. Czy Zamawiający na strome biuletynu informacji publicznej załączył całość dokumentacji projektowej jaką dysponuje Inwestor dotycząca w/w zadania oraz czy jest ona kompletna?

**Ad.7 Nie jest kompletna brakujący projekt branży sanitarnej został załączony. Aktualnie na dzień 02.03.2020 r. po uzupełnieniu o wyżej wymieniony projekt branży sanitarnej dokumentacja jest kompletna.**

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie warunków przetargowych w zakresie użytego tamże terminu „odpad” odnośnie asfaltu pozostałego po dokonanej rozbiórce. W aktualnym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę kwalifikację asfaltu wg kodu 1703 01\* uznać należy, że intencją Inwestora jest doprowadzenie do bezpowrotnej utylizacji asfaltu, czyli trwałe wyzbycie się surowca. Tymczasem, mając na względzie wszelkie okoliczności faktyczne i przede wszystkim sam charakter tego materiału, pragnę zwrócić uwagę, iż destrukt asfaltowy może zostać także ponownie wykorzystany (dalsze przetworzenie przez profesjonalny podmiot trzeci), co wydaje się być nie tylko postępowaniem racjonalnym i ekologicznym, ale także zauważalnie tańszym, a zatem dającym szansę na obniżenie kosztów przeprowadzenia inwestycji - należy zgodzić się, iż nakaz traktowania destruktu jako odpadu definitywnego, bez prawa do dalszego przetwarzania, w świetle konieczności poniesienia wyższych kosztów, byłoby działaniem sprzecznym z interesem ekonomicznym Inwestora, a zatem byłoby działaniem na jego szkodę. W celu usunięcia wątpliwości i rozbieżności natury prawnej, a także w celu nienarażania postępowania przetargowego na . ewentualną nieważność i umożliwienie złożenia ofert przez podmioty zainteresowane na zasadach równej konkurencji, proszę o pilne zajęcie stanowiska co do zagadnienia wyżej opisanego.

**Ad.8 Faktycznie w dokumentacji projektowej oraz w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze zapisano iż istniejącą uszkodzoną nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową należy skuć i poddać utylizacji. Biorąc pod uwagę Państwa słuszną uwagę odstępujemy od utylizacji** (brak opłat za wysypisko) **destruktu ponieważ ponownie wykorzystamy go do remontu i budowy dróg gminnych. Zakres robót w tym zakresie ograniczony został do skucia nawierzchni** **wraz z podbudową a następnie przetransportowanie destruktu we wskazane przez Zamawiającego miejsce.**

1. Czy jakiekolwiek materiały z rozbiórki należy przekazać Inwestorowi czy materiał ma być zagospodarowany przez Wykonawcę ?

**Ad.9. Należy przekazać Inwestorowi.**