W nawiązaniu do zapytania wyjaśniam co następuje:

- brak aktualnych uzgodnień z gestorami sieci, które należy osłonić rurami dwudzielnymi,

Należy zabezpieczyć rurami kable przechodzące poprzecznie do jezdni;

- brak profilu podłużnego,

Niweleta będzie dostosowana do istniejącego terenu;

- brak tabeli robót ziemnych,

Niweleta będzie dostosowana do istniejącego terenu oparte na korytowaniu;

- brak opisu dotyczącego ułożenia drenażu oraz remontu istniejącej sieci melioracyjnej.

- brak SST

W załączeniu

Istnieją rozbieżności w opisach szerokości projektowanej warstwy bitumicznej: wg przekroju i kosztorysu 5,20 m a wg opisu technicznego 5m.

Należy wykonać 5.2 m