## Arkusz1
"Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020r. "
| Nazwa | Ilość | Cena | Wartość | Opis - minimalne parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe
1 | Kabina do ćwiczeń UGUL | 1 |  |  | konstrukacja stalowa malowana proszkowo 4 segmenty,wymiary 2m/2m/2m
2 | Osprzęt do kabiny | 1 |  |  | Standard 69 elementów
3 | Stół rehabilitacyjny | 1 |  |  | Wymiary stołu: 190 dł x 66 szer. x 49 ÷ 105 wys. cm Blat 3 - częściowy, podgłówek regulowany, leże regulowane 4 stopniowe
4 | Ciśnieniomierz | 2 |  |  | elektroniczny z wyświatlaczem, naramienny
5 | Aparat EKG | 1 |  |  | Przenośny , 3 -kanałowy
6 | Kształtki rehabilitacyjne | 1 |  |  | Klin rehabilitacyjny wym: dł.30 cm, szer.20 cm, wys.16 cm; dł.40 cm, szer.50 cm, wys. 20 cm; wałek rehabilitacyjny śred. 15 cm, dł.30 cm; śred. 25 cm, dł.60 cm; śred. 20cm, dł 60 cm. ;śred. 10 cm, dł. 30 cm, półwałek lędźwiowy dł.32 cm, szer.25 cm, wys.7 cm , półwałek rehabilitacyjny dł. 60 cm., szer.15 cm, wys.10 cm,dł. 60 cm , szer. 30 cm, wys. 15 cm, kostka dł. 30 cm, szer.30 cm,wys.30 cm
7 | Lampa antydepresyjna | 1 |  |  | Lampa śwatła dziennego LED, natężenie 10000 luksów, powierzchnia świetlna 27/20,7/8 cm.
8 | Buty masująco - ogrzewające | 10 |  |  | poszycie wewnętrzne polar, z zewnątrz poliester, 2 stopniowa regulacja
9 | Piłki rehabilitacyjne | zestaw |  |  | zestawy - 32 sztuki, średnica : 55 cm, 65 cm,75 cm, 85 cm
10 | Tablica do ćwiczen dłoni | 2 |  |  | z obciążeniem , wym: dł. 73 cm , wysok. 40-63 cm, szer. 53
11 | Trenery dłoni | 8 |  |  | cztery indywidualne przyciski na sprężynach
12 | bieżnia rehabilitacyjna z poręczą | 1 |  |  | pas bieżni szczególnie do celów rekonwalescencji, prędkość od 0,3 do 6 km/h, podtrymujący pas biodrowy, uchwyt na całej długości powierzchi do chodzenia- na wysokości 89,5 cm, 60 cm odstepu miedzy uchwytami, łatwa obsługai przejrzysty wyswietlacz, duzy przyciska bezpieczeństwa do natychmiastowego wyłączenia biezni, dodoawanie i odejmowanie predkości w krokach co 0,1 km/h, komputer wyswietlajacy czas, dystans, prędkość, kalorie
13 | Orbitrek | 1 |  |  | 27 programów, pulsoksymetr, maź waga 180kg.
14 | Rotor rehabilitacyjny | 2 |  |  | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, wolnostojący, Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe, manualna zmaiana oporu, licznik. Rama: stalowa lakierowana proszkowo
15 | Rower stacjonarny | 2 |  |  | magnetyczny, koło zamachowe 9 kg, licznik
16 | parawan potrójny | 2 |  |  | metalowy, głębokość 48 cm, szer. 200 cm, wys. 165 cm
| RAZEM |  |  | 0