Odpowiedzi do pytań:

Pyt 1

W przedmiarze  są pozycje nr 43 „Wbijanie pali żelbetowych… ” – 112szt. oraz 44 „Układania torów jezdnych i przejazd kafara” – 65,0m , Wykonawca prosi o wyjaśnienie do czego dokładnie te pozycje się odnoszą? W PB brak jest rysunku zbrojenia pala żelbetowego a konstrukcja pod miejsca siedzące przedstawiona na rysunku nr „P8” pokazuje konstrukcje zagłębioną w gruncie na maksymalnie 80 cm z wykonaniem podbudowy pod konstrukcje siedzisk

Ad. 1

Wbijanie pali żelbetowych i przejazd kafara – nie uwzględniać. Dotyczyło pierwszej wersji projektu – przed uzyskaniem wyników badań geologicznych. Wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji pod miejsca siedzące i opisem.

Pyt 2

Na rysunkach widoczne jest orynnowanie obiektu budowlanego z podaniem rzędnych wysokościowych oraz średnic rur – w przedmiarze brak jest pozycji na te roboty

Ad. 2

Uwzględnić w kosztorysie koszt orynnowania.

Pyt 3

W przedmiarze widnieje pozycja nr 27 „Mocowanie płyt styropianowych…” 472szt. Do czego odnosi się ta pozycja ?

Ad.3

Pozycja odnosi się do kołkowania styropapy do blachy kołkami do tego przeznaczonymi.

Pyt 4

W przedmiarze od pozycji nr 17 do pozycji nr 23 widnieją pozycje dotyczące tynków na ścianach o takiej samej powierzchni – 141,28m2 . Proszę o potwierdzenie że pozycje 17-20 dotyczą tynków wewnątrz obiektu a pozycje 21-23 tynków zewnętrznych.

Ad.4

Potwierdzam. Poz. 17 do 23 wewnętrznych, a poz. 21-23 tynków zewnętrznych.

Pyt 5

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem tego przetargu jest budowa sceny zadaszonej oraz amfiteatru wraz z wykonaniem robót elektrycznych i elektroenergetycznych, poza zakresem jest natomiast wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ograniczeń dróg i dojazdów w postaci krawężników wyniesionych i zatopionych.

Ad.5.

Potwierdzamy.

Pyt 6

W dokumentacji brak jest Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych

Ad. 6.

Projekt budowlany zawiera wszystkie istotne rozwiązania i należy traktować go jako wykonawczy

Pyt 7

Proszę o potwierdzenie, iż roboty w postaci wykonania ścieku na skarpie, narzut z bruku kamiennego są poza zakresem opracowania tego przetargu – brak odpowiedniej pozycji z przedmiarze.

Ad.7

Potwierdzamy

Pyt 8

Brak zestawień stali dla poszczególnych elementów.

AD.8

Rys. nr 1 ławy

Fi 12 szt4*30m = 120m*0,888kg/m     = 106,56 kg

Fi 6 120 szt * 1,20 = 144m *0,222kg/m =   32 kg

Stopy S1

Fi 12 – 12*1,14*4 =  54,72*0,888 =	   48,2 kg

Fi 14     4*8*1,60  =   51,2*1,21    =             62,0 kg

Fi 6 1,40*9*4        =    50,4* 0,222 =            11,2 kg

Słupy S1

Fi 12 - 4*3*4           = 48*0,888      =            42,6 kg

Fi 6  - 22szt*4          = 48*0,222      =            10,7 kg

Słup S2

Fi 14 – 6*7,80 m     = 46,8*1,21    =             56,6 kg

Fi 6   27 szt* 1,60 m = 43,2*0,222=              9,6 kg

Słup S3

Fi 14-  6szt*2*5,44    =   65,3*1,21=            79,0 kg

Fi 6-  1,16*20 szt  *2  =  46,4*0,222 =         10,3 kg

wieńce

Fi 12 – 4*30*2 = 240 m  * 0,888     =          213,1 kg

Fi 6   - 0,96 m*250 szt = 240 m* 0,222=      53,3 kg

Siedziska

Fi 12 4*220m = 880m*0,888           =          781 kg

F6 – 690 szt *1,72   =  1187 m*0,222 =        264 kg