Pytanie: Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Pakiecie 1 częsci 3 " Sprzęt Rehabilitacyjny " wymagają państwo by masa orbitreka wynosiła  180 kg czy jest to maksymalna waga użytkownika.

Odp.: Wskazany parametr dotyczy samego urządzenia nie jego użytkownika.