Załącznik nr 5

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz ilość opraw oświetleniowych (sodowych)

| L.p. | Nazwa stacji/adres | Nr stacji | Nr licznika | Nr PPE | Moc umowna [kW] | Ilość opraw [szt.¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BARANY 4 | STA4-0022 | '4*55 | PL0037940046053923 | 0.5 | 3 |
|  | BIALOWIEŻYN 1 | STA4-003 1 | 80003605 | PL0037940036765262 | 0» | 6 |
| • | BISKUPIN 5 | STA4-0037 |  | PL0037950124405469 | 0.5 | 4 |
|  | BRZEŹNO 1 | STA4-0058 | 80003304 | PL0037940005394654 | 4,5 | 14 |
| 5 | BRZEŹNO 4 | STA4-006I | 60372580 | PL0037940005394755 | 4.5 | 8 |
| 6 | CHLEBOWO 1 | STA4-0097 | 27560023 | PL0037940005395866 | 4r0 | 8 |
| 7 | CHODORĄŻEK1 | STA4-0098 | 70875956 | PL0037940005395967 | 11.0 | 14 |
| 8 | GŁODOWO 4 | STA4-0279 | 61019495 | PL0037940005395664 | 3,0 | 6 |
| 9 | JANKOWO 1 | STA4-0342 | 80003504 | PL0037940047073I30 | 1,5 | 1 |
| 10 | JASTRZĘBIE 1 | STA4-0368 | 80003459 | PL0037940032827163 | 0,9 | 6 |
| 11 | JĘCZYWEK 1 (KOLANKOWO) | STA4-0373 | 60424397 | PL0037940005394048 | 4.0 | 6 |
| 12 | JĘCZYWEK 2 (KOLANKOWO) | STA4-0374 | 80002058 | PL0037940005394I49 | 4,0 | 2 |
| 13 | KARNKOWO 5 | STA4-0407 | 60527632 | PL0037940005394856 | 4,5 | 9 |
| M | KARNKOWO 6 | STA4-0408 | 61019465 | PL0037940033170I01 | 3,5 | 10 |
| 15 | KARNKOWO 7 | STA4-0412 | 61019476 | PL0037940005396I69 | 4,0 | 17 |
| 16 | KOMOROWO 1 | STA4-0492 | 48677 | PL003794004490I643 | 1,0 | 7 |
| 17 | KRZYŻÓWKI 1 | STA4-1554 | 80002407 | PL0037940032542631 | 1,0 | 9 |
| 18 | LIPNO ALEKSANDROWSKA | STA4-0582 | 60749867 | PL0037940037348I71 | 0,6 | 4 |
| 19 | LIPNO JASTRZĘBSKA | STA4-059I | 61019456 | PL0037940005393846 | 4,0 | 14 |
| 20 | LIPNO JASTRZĘBSKA (Okrag) | STA4-059I |  |  | f.2 | 1 |
| 21 | LIPNO RUMUNKI 1 | STA4-0620 | 80003302 | PL00379400-32643772 | 1,1 | 7 |
|  | LIPNO RUMUNKI 2 | STA4-0621 | 80003600 | PL0037940032969633 | U | 7 |
| 23 | LIPNO RYPIŃSKA 1 | STA4-0623 | 80003449 | PL0037940005393947 | 4.0 | 19 |
| 2-1 | LIPNO WŁOCŁAWSKA 2 (BOREK) | STA4-0634 | 24703233 | PL0037940037348777 | 0.4 | 3 |
| 25 | LOCHOCIN 1 SKR | STA4-0685 | 80003318 | PL003794000539536I | 4,0 | 16 |
| 26 | ŁOCHOCIN 4 | STA4-0681 | 60032515 | PL0037940005395462 | 4,0 | 9 |
| 27 | LOCHOCIN 6 | STA4-0683 | 70025017 | PL0037940005396472 | 11,0 | 9 |
| 28 | MALISZEWO 6 | STA4-0722 | 80003453 | PL0037940005394452 | 2,0 | 4 |
| 29 | MALISZEWO 7 | STA4-0723 | 80003357 | PL0037940005394553 | 4,0 | 9 |
| 30 | OSTROWITE I K/LIPNA | STA4-0863 | 80002377 | PL0037940005396876 | 4,0 | 17 |
| 31 | OSM1ALOWO 1 | STA4-0882 | 60372623 | PL0037940005396674 | 3,0 | 8 |
| 32 | POPOWO 1 | STA4-0923 | 80002326 | PL0037940005395563 | 5,5 | 6 |
| 33 | POPOWO 4 | STA4-0926 | 80002385 | PL003794000539637I | 4,0 | 10 |
| 34 | RADOMICE 1 | STA4-0951 | 60787307 | PL0037940005394250 | 4,0 | 4 |
| 55 | RA DOM I CE 2 | STA4-0952 | 61019386 | PL003794000539435I | 4,0 | 20 |
| 3« | RADOMICE 7 | STA4-0957 | 60372605 | PL0037940005396068 | 4,0 |  |
| 37 | SU RADOWO 1 | STA4-120I | 60660697 | PL0037940005395765 | 3.0 | 12 |
| 38 | TOMASZEWO 1 | STA4-1256 | 78554 | PL0037940046053822 | 1,0 | 4 |
| 39 | TRZEBI E(K)SZ.C/ 6 | STA4-1287 |  |  |  | 4 |
| 40 | WICHOWO 1 | STA4-1328 | 80003283 | PL0037940005395159 | 4,0 | 3 |
| 41 | W1CHOWO 2 | STA4-1329 | 61019659 | PL0037940005395058 | 4.0 | 3 |
| 42 | WICHOWO 8 DOM KULTURY | STA4-1335 | 60427888 | PL0037940005395260 | 11,0 | 7 |
| 43 | WIERZBICK 2 | STA4-1351 | 70730593 | PL0037940005396270 | 11,0 | 14 |
| 44 | ZBYTKOWO 2 | STA4-I459 | 80003303 | PL0037940005394957 | 4,0 | 6 |
| 45 | ZLOTOPOLE 1 | STA4-I468 | 80003438 | PL0037940005396573 | 4,0 | 10 |
|  |  |  |  | RAZEM | 160,20 | 367 |