Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i  Maliszewo

Wszystkie wymienione poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zdjęcia pełnią role pomocniczą i stanowią przykład. Pomoce

dydaktyczne, zabawki oraz art. plastyczne muszą posiadać oznakowanie CE.

Załącznik nr 2 / Pakiet 9 / Część A		-	Apteczki

| Lp. | Nazwa | Ilość | jm. | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis | Przykładowe zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apteczka szkolna w plecaku | 1 |  |  |  |  |  | Szkolna apteczka w poręcznym plecaku. Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS. • wym. 23 x 16,5 x 5,5 cm Apteczka zawiera: • 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm • 3 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) • 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylna • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylna • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 szt. Koc ratunkowy • 1 szt. Nożyczki 14,5 cm • 4 szt. Rękawice winylowe • 2 szt. Chusteczka alkoholowa • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy |  |
|  | Apteczka w szafce metalowej | 1 |  |  |  |  |  | Apteczka metalowa, zamykana na klucz. • wym. 25 x 25 x 12 cm Wyposażenie apteczki: • Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. • Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. • Plaster 10 x 6 cm 1 szt. • Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. • Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. • Chusta trójkątna 1 szt. • Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. • Agrafka 1 szt. • Rękawice winylowe 2 szt. • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |