PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu oraz załącznika SST lub parametrów wymaganych do oświetlenia hybrydowego oraz znaków aktywnych.

Ad  1.  W załączeniu do ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

- W związku z rozbieżnością między SIWZ, projektem i przedmiarem proszę o informację jaką konstrukcję chodnika należy przyjąć do wyceny.

Ad  2.  Projekt zamienny w załączeniu

- Prosimy o kreślenie czyją własnością jest materiał rozbiórkowy. W przypadku konieczności odwiezienia na składowisko Zamawiającego prosimy o określenie dokładnej lokalizacji.

Ad  3.  Materiał z rozbiórki jest własnością Wykonawcy robót.

- Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeśli tak prosimy o określenie dokładnej lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji tego odcinka.,

Ad 4. Tak. Dopuszcza się wykonanie odcinka próbnego w ciągu głównym pod warunkiem spełnieni wymogów STWiORB.

- Prosimy o określenie jaką konstrukcję należy przyjąć do wyceny. W pliku „OT-K_M_E” chodnik ma konstrukcję:

Ad  5.	- 6 cm AC8S

- 15 cm KŁSM.

- W pliku „PROJEKT-K_M_E” na rysunku 3.1 oraz 3.2 chodnik ma konstrukcję:

Ad  6.	- kostka 8 cm

- podsypka 5 cm

- w-wa odcinająca

Obowiązująca jest konstrukcja:

- kostka 8 cm

- podsypka 5 cm

- w-wa odcinająca

- Prosimy o określenie ważności dokumentów w przypadku występowania rozbieżności w dokumentacji (SIWZ, SST, przedmiary, plik o nazwie OT-K_M_E, plik o nazwie PROJEKT-K_M_E).

Ad  7.  Wg mnie swiz a potem PROJEKT-K_M_E i Stwiorb

- Prosimy o określenie z jakiego betonu należy wykonać ławy pod krawężniki, obrzeża oraz ścieki. Specyfikacje oraz opis techniczny mówią o betonie klasy C12/15 natomiast przekroje i przedmiary o betonie C16/20.

Ad  8.  Należy zastosować beton C12/15

- Czy Zamawiający dopuszcza modyfikowanie ilość, nazw pozycji, jednostek miary w kosztorysie ofertowym?

Ad  9.  Tak

- Odnośnie specyfikacji technicznych. Prosimy o określenie do jakiego zakresu robót należy zastosować wymagania wymienione w specyfikacji nr: „D - 03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA”

Ad  10.  Remontu urządzeń melioracyjnych

- Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zadania nie będzie regulacja wysokościowa urządzeń istniejących (studnie, zawory itp.). W przypadku konieczności regulacji urządzeń istniejących prosimy o podanie dokładnej ilości urządzeń oraz czy w ramach wyceny należy przyjąć nowe elementy żeliwne oraz betonowe?

Ad  11.  Wycenę regulacji musi być ujęta w cenie 1 m2 nawierzchni

- W planie sytuacyjnym brakuje legendy odnośnie niektórych powierzchni oraz elementów liniowych. Prosimy o uzupełnienie legendy o elementy liniowe oraz określenie co symbolizują kolory wskazane strzałką na poniższym rysunku (z podaniem konstrukcji):

Ad  12. Wskazana nawierzchnia to:

Strzałka lewa nawierzchnia chodnika zaś prawa nawierzchnia zjazdów w ciągu               chodnika tj kostka betonowa gr. 8 cm

- Dokumentacja nie zawiera uzgodnień z gestorami sieci istniejących. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe zadanie nie koliduje z żadnym uzbrojeniem terenu oraz, że przedmiotem zadania nie będzie usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami.

Ad  13.  Przedmiotowe zadanie nie koliduje z istniejącymi sieciami.

- Zgodnie z Działem IX pkt 8. 4)  SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego (o charakterze pomocniczym) na wezwanie Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączyć kosztorysu ofertowego.

Ad 14.  Do oferty nie ma potrzeby załączania kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy obligatoryjnie załącza wezwany Wykonawca.

- Dotyczy D.05.03.05b Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 6.5.4.1, tab. 26 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC 11 W,KR 1-2, na 2,0-7,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Ad  15.  Obowiązuje : zapis AC 11 W,KR 1-2, na 2,0-7,0.

- Dotyczy D.05.03.05a Prosimy o zmianę zapisów w pkt.6.5.4.1, tab. 23 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S,KR1-2 na 1,0-4,5. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Ad  16.  Obowiązuje : zapis AC11S,KR1-2 na 1,0-4,5.

- Z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie wynika, że konieczne do wykonania chodnika w końcu przebudowywanego odcinka konieczne jest rozebranie istniejącego chodnika. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.

Ad  17. W wycenie pozycji należy uwzględnić roboty w pozycji wykonanie nawierzchni chodnika .

- Z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie wynika, że nowo projektowany chodnik przebiega w miejscu przebiegu rowów odwodnieniowych.  Brak pozycji wykonania nasypów dla tego zakresu. Prosimy o skorygowanie przedmiarów oraz załączenie tabeli robót ziemnych dla tego zakresu.

Ad 18. W wycenie pozycji należy uwzględnić roboty. Ewentualny koszt nasypu uwzględnić w cenie warstwy odcinającej.

- Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego zadania nie trzeba przeprowadzić wycinki drzew.

Ad 19.  W ramach przedmiotowego postępowania  drzewa nie będą usuwane.

- Kosztorys ofertowy zawiera pozycje związane z oznakowaniem, wnosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu zawierającego rodzaje i ilości znaków w tym oznakowania aktywnego oraz progu wyspowego.

Ad  20. Projekt organizacji ruchu w załączeniu do odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego

- Kosztorys ofertowy zawiera poz. 40 d.7 „Zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych” wnosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej parametrów lamp hybrydowych.

Ad 21 Wyjaśnienia dotyczące parametrów lamp hybrydowych w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego