Pytanie:

Dzień dobry. W związku z wymaganiem Zamawiającego wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie parametrów projektowanego ogrodzenia. W dokumentacji wskazano przekrój słupka oraz średnicę rury giętej. Proszę o wskazanie rodzaju kształtownika stanowiącego poprzeczkę wraz z jego wymiarami.

Odp.:

Ceownik zimnogięty 30x30x2